三台县人民医院

院内采购文件

项目名称：内镜中心空调改造采购项目

编制日期：2024年10月16日

三台县人民医院

关于内镜中心空调改造采购的公告

第一章 磋商邀请

我院根据工作需要，拟对内镜中心空调改造采取院内竞争性磋商方式实施采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的采购。

一、采购项目基本情况

1.项目名称：内镜中心空调改造采购项目

2.采购方式：院内竞争性磋商

3.项目概述：三台县人民医院内镜中心空调系统冷热源由整栋大楼中央空调控制，当关闭主机后，不能满足内镜中心对室内温度的需求。为满足科室空调使用要求，现需把医疗3号楼新生儿科拆迁留下的一台制冷量65KW奥克斯空调主机组用于内镜中心工作区域、实现内镜中心空调系独立，满足科室不同环境下使用要求。

二、最高限价：本项目不得转包、分包，最高限价9万元。

三、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

6.本次竞争性磋商不接受联合体参与；

7.供应商及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录；

8.法律、行政法规规定的其他条件；

9.采购人根据采购项目提出的特殊条件：具备有效的《安全生产许可证》。

四、报名时间及方式：请潜在供应商于2024年10月17日至 2024年10月21日8:00～12:00、14:30～18:00（北京时间，法定节假日除外）致电三台县人民医院采购办报名。报名电话：0816-5222252。

五、递交响应文件截止时间：2023年10月24日15：00（北京时间）。

六、递交响应文件地点和磋商地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室（一）。

七、磋商时间：2024年10月24日15：00（北京时间）。

三台县人民医院采购办

2024年10月16日

第二章 竞争性磋商方案

我院根据工作需要，拟对内镜中心空调改造采取院内竞争性磋商方式实施采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的采购。

一、采购人：三台县人民医院

二、项目名称：内镜中心空调改造采购项目

三、服务、商务要求：详见附件1

四、最高限价：本项目不得转包、分包，最高限价9万元。

五、磋商文件份数：两份（一正一副）。

密封：密封形式不限，封口处完整加盖供应商公章。逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人不予受理。

六、响应文件需具有的资料(仅有但不限于)

1.企业法人营业执照（副本复印件，加盖公章）；

2.商业信誉承诺函和具有健全的财务会计制度承诺函；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺函；

5.无行贿犯罪记录的承诺函；

6.无重大违法记录的书面声明；

7.本次竞争性磋商不接受联合体参与；

8.法律、行政法规规定的其他条件；

9.采购人根据采购项目提出的特殊条件：具备有效的《安全生产许可证》。

七、评标与定标

本项目采取综合评分定标原则，按磋商文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的响应文件进行价格、服务方案、服务能力、商务等方面评估，综合比较与评价，并进行综合评分，符合资格供应商不足3家，不予评审。

评分细则：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价（30%） | 30 | 1.通过资格和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价。 2.投标报价得分=(基准价／投标报价)*30%*100 | 共同评审 |
| 2 | 项目管理机构配备 （8%） | 4 | 项目负责人：具有暖通工程师证书得4分，无该证书不得分。 | 人员需提供相关证书或证明材料复印件及在职证明（加盖供应商鲜章），共同评审 |
|  |  | 4 | 维修技术负责人：具有机电专业中级及以上职称证书得4分，无该证书不得分。 |  |
| 3 | 实施方案（45%） | 45 | 根据供应商应对项目①项目基本情况、②施工方案、③技术保障措施周密、④人员配备、⑤质量管理体系、⑥保障措施、⑦安全管理体系健全、⑧保障措施应急预案、⑨进度计划安排进行评分，内容完整、切实可行、完全满足的得45分，每有一项内容未提供或缺失的扣5分，提供的方案内容存在缺陷的（凭空编造、内容相互矛盾、不利于项目实施、套用与本项目无关的内容、实施地点与本项目要求不一致、内容仅粘贴复制采购需求，存在上述任意一种情形的可视为方案内容存在缺陷），每有1处扣2.5分，直至本项分值扣完为止。 | 技术类评审 |
| 4 | 业绩（7%） | 7 | 2020年以来，每具有一个医院类似业绩得1分，最多得7分。注：业绩所需证明材料以提供的中标通知书或合同复印件为准。 | 共同评审 |
| 5 | 售后服务（10%） | 10 | 售后服务方案（包括但不限于：①质量保证范围、②售后人员安排、③维修响应时间、④售后服务范围和标准、⑤售后服务承诺等）内容全面，针对性强，方案优得10分，每缺一项扣2分；每有一项不完整或不满足本项目要求的扣1分，扣完为止。 | 技术类评审 |

八、结果公告将在三台县人民医院官网发布。

九、项目咨询人：解老师，咨询电话：13991137357。

附件1

一、项目技术、服务及其他要求

1.改建主要内容

1.1把原新生儿科拆迁留下的一台65KW制冷量奥克斯空调机组吊装于门急诊楼一号楼5楼楼顶用于内镜中心独立空调系统使用。

1.2施工安装一套循环水系统用于奥克斯主机与内镜中心盘管机组连接，整套系统包含：①主机安装位置地基、钢结构、防水修建；②管路系统安装位置楼层打孔及防水；③管路系统焊接、加固、保温；④施工期间破坏吊顶恢复；⑤主机设备动力电缆铺设，控制系统信号线路安装；⑥拆除原系统水泵，用于新系统空调一用一备水泵及水泵控制柜安装。⑦原奥克斯空调机组的拆除，后期安装。

1.3改建清单（包括不限于）：

| 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原来机组拆除及吊装 | 65KW | 1套 | 1.拆除原来奥克斯机组 2.搬运到可吊装位置 3.吊装到医院指定位置 |
| 机组地基 | / | 1套 | 1.奥克斯机组混凝土地基 2.地基焊接H型槽钢加固 3.考虑楼层承重因素，安装位置由院方指定， |
| 水系统水泵 | 5.5KW | 2台 | - 拆除两套原有水泵 - 搬运到1号楼5楼楼面 - 包含水泵到控制柜线路 4.含两套水泵基础 |
| 水泵控制柜 | 5.5KW | 1台 | 1.一用一备水泵自控柜 2.控制柜钢结构加固安装 |
| 配电柜 | / | 1套 | 模块机组和水泵用电配电柜。电缆由医院配电室安装布线 |
| 无缝钢管 | DN60 | 150m | 1.无缝钢管焊接安装 2.防锈漆施工 3.保温棉施工 4.吊装角钢加固施工 5.长度预估由院方确定机组最终位置为准 |
| 楼层打孔及防水 | DN60 | 6个 | 1.每次层2个洞 2.每个下穿洞口套管、防水 |
| 吊顶恢复 | 600*600 | 84m² | 施工破坏的吊顶等恢复 |
| 配件 | DN60、DN20 | 一批 | 1.主管路和直管路弯头、直接、三通、阀门等 2.管道加固角钢、膨胀螺丝、焊条、防锈漆等等 |
| 电力电缆 | 3*25+2 | 一批 | 由医院指定位置安装电缆到模块外机配电柜。 |

2.其他要求

2.1此次改造涉及到空调系统的移机、改造、安装、调试等，供应商应现场查勘，管路铺设位置自行解决，项目实施过程中涉及的吊装、动火等作业应符合相关标准和规范，具备专业的技术人员，正确、专业、合格安装改造，保证此次项目合格完成。。

2.2产品运输、保险及保管：供应商负责产品到用户地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。负责产品施工地点的保管，安装，直至项目验收合格及后续。

2.3质量保证：供应商安装的配件材料应是原装正品，符合国家质量检测标准。

2.4后续服务和产品质保期：质保期为1年，质保期内出现质量故障，一般情况，供应商应2小时响应，12小时到院处理故障；紧急故障，30分钟响应，8小时到院内处理故障，所有人工费、材料费、差旅费等各种费用由中标方支付。

二、商务要求

1.服务地点：三台县人民医院

2.工期：本项目为交钥匙工程，双方合同签订后30日内完成项目，具体工期如有变动，以采购人书面通知为准。因采购人原因等，未具备正常施工条件而造成的工程拖期不追究供应商的责任。

3.结算及付款方式：项目安装调试完成、验收合格并收到发票后1个月内支付合同金额的95%，质保期满后无质量问题1个月内支付合同金额的5%。

4.验收标准：按国家相关规定及磋商文件的要求、成交供应商的响应文件及服务承诺与合同约定标准进行验收。

▲注：所有的技术要求、服务要求、其他要求、商务要求均为实质性要求，负偏离将导致响应文件无效。

三、其他补充事宜

供应商应根据本项目提供针对性服务方案，包括但不限于以下内容①项目基本情况、②施工方案、③技术保障措施周密、④人员配备、⑤质量管理体系、⑥保障措施、⑦安全管理体系健全、⑧保障措施应急预案、⑨进度计划安排。

附件2：响应文件格式

（正本/副本）

响应文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称（盖章）：

年   月   日

报价函

致：三台县人民医院

1.我公司全面研究了内镜中心空调改造采购项目的院内磋商文件及相关资料，我们将遵照磋商文件的要求承担相应的全部工作，并同意自行承担所发生的一切费用。

2.我公司报价为       元，该报价包含包括成本、利润、风险费、税金等。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

磋商申请人基本情况表

| 磋商申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

技术、商务要求应答表

项目名称：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1.磋商申请人必须把磋商文件第二章的技术要求逐条列入此表，未列入的视为负偏离。

2.磋商申请人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

磋商申请人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：磋商申请人（仅限于磋商申请人自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

磋商申请人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

- 满足实质性要求承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次磋商项目的磋商申请人，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

完全接受和响应本项目磋商文件中规定的实质性要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：         年     月     日

商业信誉承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本项目前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有参加本项目，履行合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有健全的财务会计制度承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

无重大违法记录的书面声明

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重声明：

（供应商名称）在参加本项目前3年内在经营活动中无重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

无行贿犯罪记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）在参加本项目前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同签订过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年    月    日

附：1.法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

2.授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用。

公司资质和服务方案等（格式自拟）